## List1
| Energetická norma na vytápění rodinného domku o 130m2 | [7 empty] | Energetická norma na vytápění rodinného domku o 130m2
| Počet Bytů | 1 | Systém 1 | Systém 2 | Systém 3 | Systém 4 | Systém 5 |  | Počet Bytů | 1 | Systém 6
| počet obyvatel | 4 | uhlí | plyn | olej | přímotop | tep čerpadlo |  | počet obyvatel | 4 | eurotherm top
| Vytápěná obytná plocha m2 |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | Vytápěná obytná plocha m2 | 130 | vytápění el
druh topení
| účinnost zařízení v % |  | 80 | 89 | 89 | 98 | koef 3 |  | účinnost v % | 100 | přírodní kamen
| roční spotřeba |  | 4625kg | 2198m3 | 1782kg | 18878kWh | 6167kWh |  | roční spotřeba |  | 8784kWh
hodnota kW-m3
| účinnost zařízení | [7 empty] | Konečná hodnota kW | 7.93
| účinnost rozvodů | [9 empty] | jednotlivá regulace
| 1.Investice pořízení |  | Pořizovací náklady | [5 empty] | 1.investice
1.1 | Kotel čerpadlo + vrt |  | 65000 | 38000 | 35000 | --- | 200000 | 1.1 | Kotel čerpadlo + vrt |  | ---
1.2 | regulace, termostaty |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1.2 | termostaty |  | 10000
1.3 | Trubky / elektromateriál |  | 25000 | 25000 | 35000 | 10000 | 50000 | 1.3 | elektromateriál |  | 10000
1.4 | Radiátory |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 1.4 | Topení z přírodního kamene 9 panelů |  | 126000
1.5 | Jímka bezpečnostní |  | --- | --- | 15000 | --- | --- | 1.5 | Jímka bezpečnostní |  | ---
1.6 | montáž a připojení |  | 2500 | 2500 | 17500 | 5000 | 10000 | 1.6 | elektroinstalace montáž a připojení |  | 5000
1.7 | zřízení přípojky plyn/ elektrorozvaděč |  | --- | 12000 | --- | 5000 | 5000 | 1.7 | elektrorozvaděč jističe |  | 5000
1.8 | Přípojka plyn olej |  | --- | 15000 | 3000 | --- | --- | 1.8 | Přípojka plyn olej |  | ---
1.9 | sklad top oleje +uhelna |  | --- | --- | 13900 | --- | --- | 1.9 | sklad top oleje +uhelna |  | ---
1,10. | elektroinstalace kotle |  | 2000 | 2500 | 2500 | 15000 | 3000 | 1,10. | elektroinstalace kotle plynofikace |  | ---
1.11 | Komín 10m |  | 30000 | 30000 | 30000 | --- | --- | 1.11 | Komín 10m |  | ---
1.12 | vložkování komína 10m |  | --- | 9000 | 9000 | --- | --- | 1.12 | vložkování komína 10m |  | ---
| Pořizovací cena topení |  | 167000 | 167500 | 203400 | 77500 | 270500 |  | Pořizovací cena topení |  | 156000
| 2. Cena spotřeby |  | uhlí | plyn | olej | přímotop | tep čerpadlo |  | 2. Cena spotřeby
2.1 | plný hodinový výkon | 1200 | [5 empty] | 2.1 | plný hodinový výkon / rok | 1200
2.2 | Roční spotřeba topné energie |  | 8787 | 28233 | 32961 | 44523 | 16450 | 2.2 | Roční spotřeba energie |  | 18271
2.3 | platba za měřáky |  | --- | 2868 |  | 3636 | 3636 | 2.3 | nájem elektoměru |  | 3636
2.4 | ušlí úrok 3% |  | 315 | --- | 864 | --- | --- | 2.4 | ušlí úrok 5% |  | ---
2.5 | Cena práce za topení |  | 1200 | --- | --- | --- | --- | 2.5 | Cena práce na topení |  | ---
2.6 | Cena elektřiny za čerpadlo |  | 1100 | 1100 | 1100 | --- | --- | 2.6 | Cena elektřiny na čerpadlo |  | ---
2.7 | olejový filtr |  | --- | --- | 850 | --- | --- | 2.7 | olejový filtr |  | ---
2.8 | cena elektřiny za ventilátor |  | 1000 | --- | --- | --- | --- | 2.8 | cena elektřiny za ventilátor |  | ---
2.9 | cena pomocných energií |  | 1000 | 1000 | 1000 | --- | --- | 2.9 | pomocné energie |  | ---
| 2. Cena ročního topení |  | 13402 | 33201 | 36775 | 48159 | 20086 |  | 2. Cena ročního topení |  | 21907
| 3. provozní náklady | [7 empty] | 3. provozní náklady
3.1 | Kominík |  | 500 | 500 | 500 | --- | --- | 3.1 | Kominík |  | ---
3.2 | popel |  | 1000 | --- | --- | --- | --- | 3.2 | popel |  | ---
3.3 | doprava pliva |  | 300 | --- | --- | --- | --- | 3.3 | doprava pliva |  | ---
3.4 | údržba a revize |  | 1800 | 2600 | 1800 |  | 1000 | 3.4 | údržba a revize |  | ---
| cena topení |  | 3600 | 3100 | 2300 |  | 1000 |  | cena topení
| 4. Roční náklady | [7 empty] | 4. Roční náklady
4.1 | cena topení celkem za rok ta2+tab3 |  | 17002 | 36301 | 39075 | 48159 | 21086 | 4.1 | cena topení ta2+tab3 |  | 21907
| 5. Odpisy kapitálové náklady (amortizace) | [7 empty] | 5. Odpisy kapitálové náklady
5.1 | Kotel |  | 5420 | 2350 | 2000 | --- | 12500 | 5.1 | přímotopy |  | 1000
5.2 | regulace |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 5.2 | regulace |  | 250
5.3 | teplovodní rozvody |  | 1400 | 1400 | 1400 | --- | 2000 | 5.3 | teplovodní rozvody |  | ---
5.4 | radiátory |  | 1800 | 1800 | 1800 | 4000 |  | 5.4 | radiátory |  | ---
5.5 | příspěvek na pořízení | [6 empty] | 5.5 | příspěvek na pořízení |  | ---
5.6 | ventilátor |  | 500 | --- | --- | --- | --- | 5.6 | ventilátor |  | ---
5.7 | skladování oleje |  | --- | --- | 1000 | --- | --- | 5.7 | skladování oleje |  | ---
5.8 | elektroinstalace+plyn | [6 empty] | 5.8 | elektroinstalace |  | ---
5.9 | Komín a odtahové systémy |  | 1200 | 1600 | 1600 | --- | --- | 5.9 | Komín a odtahové systémy |  | ---
| Celkem 5 |  | 10570 | 7400 | 8050 | 4250 | 14750 |  | Celkem 5 |  | 1250
Cena5.
6. tab 3+5 | [7 empty] | 6. tab 3+5
| Kompletní cena za rok tab. 2+3+5 |  | 27572 | 43701 | 47125 | 52409 | 35836 |  | Kompletní cena za rok tab. 2+3+5 |  | 23157
1GJ =0,277778MWh=277,778kWh